5514

| Поз. | Наименование | Обозначение | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Каркас | 115524-31.000 | 1 |
| 2 | Теплообменник | 114520-07.000 | 1 |
| 3 | Горелка (11 секций) природный газ (G20, 2-е семейство, группа Н), 1,3 кПа сжиженный газ (G30, 3-е семейство, группа В/Р), 2,9 кПа | 115224-02.100 115224-02.100-01 | 1 |
| 4 | Узел водогазовый | 4311-02.100-01 | 1 |
| 5 | Узел газовый | 4211-02.400-01 | 1 |
| 6 | Узел водяной | 4311-02.500-07 | 1 |
| 7 | Труба (подачи холодной воды) | 115524-07.100 | 1 |
| 8 | Труба (выход горячей воды) | 115514-07.200 | 1 |
| 9 | Облицовка (белая) | 115214-03.001 | 1 |
| 10 | Накладка белая | 115211-02.300-06 | 1 |
| 11 | Дисплей | 115211-02.200 | 1 |
| 12 | Ручка (цвет комбинированный) | 12117-02.000 | 2 |
| 13 | Сопло горелки природный газ (G20, 2-е семейство, группа Н), 1,3 кПа сжиженный газ (G30, 3-е семейство, группа В/Р), 2,9 кПа | 115211.07.20.005 114511.07.20.005-01 | 11 |
| 14 | Свеча розжига и ионизации | 114511-02.130 | 2 |
| 15 | Термореле KSD 301-DA110A2 |  | 1 |
| 16 | Термореле KSD 301-DA80A2 |  | 1 |
| 17 | Блок управления электронный | 115524-16.000 | 1 |
| 18 | Батарейный отсек | 3227-00.008 | 1 |
| 19 | Датчик температуры воды | 114511-05.002 | 1 |
| 20 | Микровыключатель | 3227-02.330-01 | 1 |
| 21 | Клапан электромагнитный | 3227-02.290 | 1 |
| 22 | Кольцо (d15×2,65) | 3227-02.204-01 | 1 |
| 23 | Кольцо (d6×1,8) | 3227-02.207-01 | 1 |
| 24 | Прокладка (D18,5×d11,5×2) | 3272-00.014 | 3 |
| 25 | Провод | 114511-14.000 | 1 |
| Жирным шрифтом отмечены детали, которые могут поставляться как запчасти |